昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：       820         考试科目名称 ：     电力系统分析

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一．名词解释（每题2分，共10分） 1.电晕现象 2.非标准变比 3.计算电抗 4.复合序网 5.水煤转换系数 二．问答题（共60分） 1.PQ分解法潮流计算利用了电力系统的哪些特征对修正方程进行简化？为什么在简化后仍不失计算精度？（10分） 2.为什么两相断线故障可以类比于单相接地故障进行分析？（8分） 3.为什么在电力系统无功功率电源不足的情况下不宜采用调整变压器分接头的方法进行调压？（8分） 4.为什么接地电流较大的35kV或10kV系统采用中性点经消弧线圈接地？（8分） 5.电力系统小干扰稳定分析有哪些基本步骤？（8分） 6.绘图并结合图形说明判断单机无穷大系统暂态稳定性的等面积原则。（发电机采用经典二阶模型）（10分） 7.请解释在已知节点导纳阵的条件下用解方程法求取节点阻抗阵元素的原理。（8分） 三．计算证明题 （共80分） 1.用牛顿法解方程组 x12+x22-1=0x12-x2=0 取初值x1(0)=0.8,x20=0.6，结果保留5位有效数字。（15分） 2.三个电力系统联合运行如图1所示。设三个系统的单位调节功率KA=100MW/Hz，KB=KC=200 MW/Hz。设系统A中负荷增加100MW，系统B中发电厂二次调整增发50MW，试计算互联系统的频率变化量和联络线上的交换功率∆PAB和∆PBC。（25分）

昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题

A B C ΔPAB ΔPBC 图1 3.如图2所示的系统中，变压器中性点电抗xp=46 Ω,k点发生AC两相短路接地时，求故障点各相电流。（25分） 38.5MVA 10.5kV xd"=x2=0.28 40.5MVA Uk%=10.5 10.5/115kV K(1,1) XP 图2 4. 利用输电线路模型简单证明有功潮流方向与电压相角的关系，无功潮流方向与电压幅值的关系。（15分）